## Záznamník
SPRÁVA O KONTROLE/REVÍZII PODĽA STN 33 1630: 2025
elektrického spotrebiča o predlžovacieho prívodu o
Názov: | [7 empty] | Typové označenie: | [5 empty] | Výrobca: | [5 empty] | Výrobné číslo: |  | Trieda ochrany: | I II III
[20 empty] | Interné evidenčné číslo: |  | Skupina: | A B C D E
Rok výroby:
Prevádzkovateľ: | [7 empty] | Iné prostriedky identifikácie/umiestnenie/poznámky: | [11 empty] | Technické parametre: |  | Kategória: | držané v ruke | ostatné
Un [V]:
[20 empty] | In [A]: |  | Predlžovací prívod Áno Nie
[20 empty] | Pn [VA/W]: |  | je mechanicky namáhaný?
ZÁZNAM O VÝSLEDKOCH REVÍZIE
Dátum kontroly / revízie | Je pohyblivý prívod oddeliteľný? | Dĺžka pohyblivého prívodu | Prierez pohyblivého prívodu | Vizuálna prehliadka | Odpor ochranného vodiča | Izolačný odpor | Prúd v PE vodiči |  |  | Dotykový prúd |  |  | SELV/PELV |  |  | Meranie unikajúceho prúdu vytváraného plávajúcim vstupom | Potvrdenie zhody s inými ochrannými opatreniami | Skúška chodu | Výsledok revízie |  |  | Termín nasledujúcej kontroly / revízie
[7 empty] | Priama metóda | Metóda rozdielového prúdu | Náhradná metóda | Priama metóda | Metóda rozdielového prúdu | Náhradná metóda | Potvrdenie zhody menovitého napätia | Izolačný odpor (Pri/Sec) | Izolačný odpor (sekundár - prístupné časti) |  |  |  | Typ a výrobné číslo použitého meracieho prístroja (prístrojov) a miesto pre slovné zhodnotenie stavu, závery, nedovolené úpravy, prekážky a obmedzenia pri revízii a iné: |  | Celkové hodnotenie |  | Identifikácia osoby, ktorá kontrolu / revíziu vykonala
[XX.XX.XXX] | [A/N] | [m] | [mm2] | [V/N] | [Ω] | [MΩ] | [mA] | [5 empty] | [V] | [MΩ] | [MΩ] | [mA] | [A/N] | [V/N] |  |  | [V/N] | [XX.XX.XXXX] | meno, priezvisko, č. osvedčenia, podpis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23
Pri kontrole vyplňte stĺpce 1 - 5, 19 - 23
Pri revízii predlžovacieho prívodu vyplňte stĺpce 1, 3 - 7 a 19 - 23
Pre A/N: A - Áno, N- Nie
Pre V/N: V - Vyhovuje, N - Nevyhvouje